Załącznik nr 1 do decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach  

                                                                                                                          znak IK.6220.7.7.2021.OŚ z dnia 05.04.2022r.
Węgliniec, dnia  05.04.2022 r.
IK.6220.7.8.2021.OŚ
Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy                     z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(sporządzona na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia)

Przedsięwzięcie polega na instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą techniczną (konstrukcje i elementy montażowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC, okablowanie solarne, kontenerowe rozdzielnice nn/SN, układy pomiarowo – zabezpieczające, linie kablowe oraz pozostałe oprzyrządowanie) służącej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słońca o łącznej mocy do 1500 kW, realizowane będzie na terenie działek nr 292/1                   i 293/1 zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Czerwona Woda, gm. Węgliniec, pow. zgorzelecki.
Obszar działek nr 292/1 oraz 293/1 przeznaczony pod inwestycję spełnia wymogi realizacji obiektów – teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Na terenie działek nr 292/1 oraz 293/1 obowiązuje plan miejscowy uchwalony przez Radę Miejską Węglińca. Zgodnie z przedmiotowym MPZP, tereny, na których planowana jest inwestycja oznaczone są symbolem P/E/U, tj. są to tereny produkcji, produkcji energii elektrycznej oraz usług. Całość inwestycji realizowana będzie realizowana na gruntach rolnych o klasach gleboznawczych IVb, V i VI pochodzenia mineralnego.
Działki na których planowana jest inwestycja nie graniczą bezpośrednio z zabudową mieszkalną. W rejonie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują: 

• szpitale, cmentarze, sanktuaria itp.,

• atrakcje turystyczne lub tereny rekreacyjne,
• obszary ważne z punktu widzenia wartości kulturowych, historycznych lub naukowych, 

• ważne zasoby wód powierzchniowych, 

• ważne dla zwierzyny siedliska.
Najbliższe zabudowania mieszkalne są oddalone od planowanej lokalizacji elektrowni o ok. 200 m w kierunku wschodnim.
W ramach robót inwestycyjnych planuje się następujące działania: 

1. Prace przygotowawcze: 

a. Dostarczenie komponentów budowlanych do granicy działki drogami wojewódzkimi                        i gminnymi. 

b. Instalacja farmy solarnej nie wymaga utwardzenia gruntu pod konstrukcjami paneli oraz pomiędzy nimi w czasie budowy oraz eksploatacji. 

2. Prace budowlane: 

a. Wykonanie konstrukcji montażowych przy pomocy kafara hydraulicznego; 

b. Montaż paneli słonecznych; 

c. Wykonanie niezbędnej infrastruktury elektroenergetycznej w postaci podziemnego ciągu kablowego, oraz stacji transformatorowych; 

d. Budowa przyłącza energetycznego łączącego elektrownie słoneczne z infrastrukturą energetyczną Tauron Dystrybucja S.A.; 

3. Prace powykonawcze: 

a. Uruchomienie elektrowni słonecznej; 

b. Sprawdzenie sprawności i prawidłowości funkcjonowania wszystkich urządzeń. 

Panele fotowoltaiczne układane będą na stołach montażowych mieszczących od 2 do 20 paneli każdy (w zależności od wyboru systemu montażowego). Poszczególne panele połączone będą ze sobą kablami solarnymi tworzącymi sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia inwerterów DC/AC typu za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie falowników napięcia – liczba uzależniona od wyboru rozwiązania technologicznego możliwa do określenia na dalszym etapie. 

Falowniki napięcia połączone zostaną następnie ze stacjami transformatorowymi/rozdzielnicami nn/SN wyposażonymi w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie kontenerowej rozdzielnicy o wymiarach około 3x6 metrów oraz wysokości do 3,5 metra.
Maksymalna planowana moc instalacji fotowoltaicznej na projektowanym obszarze to 1500 kW (AC). Wygenerowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci energetycznej koncernu energetycznego Tauron Dystrybucja S.A. poprzez stacje transformatorową nn/SN oraz podziemną linię kablową SN do określonego w technicznych warunkach przyłączeniowych punktu wpięcia w sieć dystrybucyjną określoną w warunkach przyłączenia do sieci.
Powierzchnia działek inwestycyjnych wynosi łącznie 1,640 ha (jeden hektar, sześć arów i czterdzieści metrów kwadratowych). 

Powierzchnia części działek nr 292/1 oraz 293/1, na której zlokalizowane będzie przedsięwzięcie wynosi do 1,6 ha. Powierzchnia zabudowy (punkty styku z powierzchnią gruntu: konstrukcji metalowych oraz stacji transformatorowych) nie przekroczy 100 m2.
Sporządziła: 

Magdalena Nowakowska 
Tel.75-77-11-435 wew.53
PAGE  
5

